Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНм-2001

Сборник № 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И

МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО

В СБОРНИКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ

НОРМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Утверждены и введены в действие с 1 ноября 2001 года

Постановлением Госстроя России от 2 ноября 2001 года № 119

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машин) при выполнении работ по монтажу оборудования и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

ГЭСНм-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на монтаж оборудования федерального (ФЕР), территориального (ТЕР), отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по монтажу оборудования.

РАЗРАБОТАНЫ Центральным научно-исследовательским институтом экономики и управления в строительстве (ЦНИИЭУС) Госстроя России (Л.В. Размадзе, Ж.Г. Чернышова) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И. Дмитренко).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов- руководитель, В.Н. Маклаков, Т.Л. Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ  Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие государственные элементные сметные нормы предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих и строительные машины) на дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх расстояний, предусмотренных в сборниках государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования (ГЭСНм), и используются при составлении сметных расчетов (смет) на монтаж оборудования ресурсным методом.

2. Сметные нормы настоящего сборника являются обязательными для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющими строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансируемых за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, данные нормы носят рекомендательный характер.

3. Сметные нормы настоящего сборника должны применяться с учетом положений, приведенных в п.2.4 Указаний по применению государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования (ГЭСНм-2001), утвержденных и введенных в действие постановлением  Госстроем России от 23.07.01 № 87.

4. При определении затрат на дополнительное горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов расстояние до 50 м не должно учитываться.

5. Сметные нормы на опускание оборудования и материальных ресурсов должны определяться по нормам табл. ГЭСНм 40-01-002 с коэффициентом 0,9.

6. В сметных нормах отдела 03 учтены затраты на спуск оборудования при любой глубине шахты.

7. При спуске (подъеме) оборудования, смонтированного на колесном ходу, к нормам отдела 03 следует применять следующие коэффициенты:

в клети – 0,94;

под клетью при отсутствии хвостового каната – 0,81;

на подъемном канате при снятой клети – 0,84;

8. При перемещении оборудования, смонтированного на колесном ходу, по горным выработкам с рельсовыми путями к нормам отдела 03 необходимо применять следующие коэффициенты:

при помощи электровоза – 0,56;

при помощи электролебедок – 0,41.

ОТДЕЛ 01. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ

Таблица ГЭСНм 40-01-001	Горизонтальное перемещение

Измеритель: 10 т

|  | Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м,: |
| --- | --- |
|  | 100, на расстояние, м, до: |
| 40-01-001-01 | 200 |
| 40-01-001-02 | 300 |
| 40-01-001-03 | 400 |
|  | 150, на расстояние, м, до: |
| 40-01-001-04 | 200 |
| 40-01-001-05 | 300 |
| 40-01-001-06 | 400 |
|  | 200, на расстояние, м, до: |
| 40-01-001-07 | 300 |
| 40-01-001-08 | 400 |
| 40-01-001-09 | свыше 400 добавлять на каждые следующие 100 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 40-01-001-01 | 40-01-001-02 | 40-01-001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6,76 | 14,6 | 20,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,33 | 0,48 | 0,57 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 0,15 | 0,22 | 0,26 |
| 132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 0,15 | 0,22 | 0,26 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 40-01-001-04 | 40-01-001-05 | 40-01-001-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,47 | 6,78 | 17,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,26 | 0,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 0,06 | 0,12 | 0,29 |
| 132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 0,06 | 0,12 | 0,29 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 40-01-001-07 | 40-01-001-08 | 40-01-001-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,38 | 13,4 | 4,88 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,26 | 0,37 | 0,26 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 0,12 | 0,17 | 0,12 |
| 132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 0,12 | 0,17 | 0,12 |

Таблица ГЭСНм 40-01-002	Вертикальное перемещение (подъем)

Измеритель: 10 т

|  | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м: |
| --- | --- |
|  | 1, на высоту, м, до: |
| 40-01-002-01 | 5 |
| 40-01-002-02 | 10 |
| 40-01-002-03 | 15 |
| 40-01-002-04 | 20 |
| 40-01-002-05 | 25 |
|  | 2, на высоту, м, до: |
| 40-01-002-06 | 5 |
| 40-01-002-07 | 10 |
| 40-01-002-08 | 15 |
| 40-01-002-09 | 20 |
| 40-01-002-10 | 25 |
|  | 5, на высоту, м, до: |
| 40-01-002-11 | 10 |
| 40-01-002-12 | 15 |
| 40-01-002-13 | 20 |
| 40-01-002-14 | 25 |
|  | 8, на высоту, м, до: |
| 40-01-002-15 | 10 |
| 40-01-002-16 | 15 |
| 40-01-002-17 | 20 |
| 40-01-002-18 | 25 |
|  | 10, на высоту, м, до: |
| 40-01-002-19 | 15 |
| 40-01-002-20 | 20 |
| 40-01-002-21 | 25 |
|  | 15, на высоту, м, до: |
| 40-01-002-22 | 20 |
| 40-01-002-23 | 25 |
| 40-01-002-24 | свыше 25 добавлять на каждые следующие 5 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 40-01-002-01 | 40-01-002-02 | 40-01-002-03 | 40-01-002-04 | 40-01-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 32,6 | 49,4 | 83,1 | 103 | 135 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 3 | 2 | 2,4 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,51 | 0,77 | 1,2 | 1,6 | 1,96 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,51 | 0,77 | 1,2 | 1,6 | 1,96 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 40-01-002-06 | 40-01-002-07 | 40-01-002-08 | 40-01-002-09 | 40-01-002-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 17,4 | 39,2 | 73,8 | 101 | 127 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,74 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 40-01-002-11 | 40-01-002-12 | 40-01-002-13 | 40-01-002-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 15 | 34,6 | 73,8 | 101 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,59 | 1,3 | 1,79 | 2,37 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,59 | 1,3 | 1,79 | 2,37 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 40-01-002-15 | 40-01-002-16 | 40-01-002-17 | 40-01-002-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,51 | 33,5 | 57,7 | 95,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,8 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,22 | 0,9 | 1,49 | 2,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,22 | 0,9 | 1,49 | 2,08 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 40-01-002-19 | 40-01-002-20 | 40-01-002-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 25,4 | 50,7 | 85,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 2,7 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,59 | 1,19 | 1,79 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,59 | 1,19 | 1,79 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 40-01-002-22 | 40-01-002-23 | 40-01-002-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 24,2 | 50,7 | 24,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 3 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,59 | 1,19 | 0,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,59 | 1,19 | 0,74 |

ОТДЕЛ 02. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ)

Таблица ГЭСНм 40-02-001	Перемещение в метрополитенах и тоннелях

Измеритель: т

|  | Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса, т: |
| --- | --- |
| 40-02-001-01 | до 2, при спуске в клети |
| 40-02-001-02 | свыше 2, при спуске под клетью на специальном канате |
| 40-02-001-03 | свыше 2, при спуске на подъемном канате при снятой клети |
| 40-02-001-04 | добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м |
| 40-02-001-05 | Перемещение крупногабаритного оборудования на катках и салазках при помощи электролебедок на расстояние 200 м, включая выгрузку |
| 40-02-001-06 | Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м по норме 400200105 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 40-02-001-01 | 40-02-001-02 | 40-02-001-03 | 40-02-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,45 | 7,22 | 10,5 | 1,39 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2,2 | 2,3 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 1,97 | 1,97 |  |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030601 | Лебедки проходческие, тяговым усилием 49,05 (5) кН(т) | маш.-ч |  | 1,97 | 1,97 |  |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 40-02-001-05 | 40-02-001-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,81 | 0,61 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,6 | 0,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030602 | Лебедки проходческие, тяговым усилием 98,1 (10) кН(т) | маш.-ч | 0,6 | 0,48 |

ОТДЕЛ 03. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН)

Таблица ГЭСНм 40-03-001	Перемещение в угольных и сланцевых шахтах

Измеритель: т (нормы 1-4); 10т (нормы 5-12)

| 40-03-001-01 | Спуск (подъем) оборудования и материальных ресурсов в клети на платформах или в вагонетках с погрузкой и выгрузкой |
| --- | --- |
|  | Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м: |
| 40-03-001-02 | в клети |
| 40-03-001-03 | под клетью при отсутствии хвостового каната, включая сооружение и разборку перекрытия ствола |
| 40-03-001-04 | на подъемном канате, включая снятие и навеску клети, сооружение и разборку перекрытия ствола |
|  | Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона: |
|  | до 13 градусов: |
| 40-03-001-05 | первые 200 м |
| 40-03-001-06 | добавлять на каждые следующие 50 м |
|  | более 13 градусов: |
| 40-03-001-07 | первые 200 м |
| 40-03-001-08 | добавлять на каждые следующие 50 м |
|  | Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона: |
|  | до 13 градусов: |
| 40-03-001-09 | первые 100 м |
| 40-03-001-10 | добавлять на каждые следующие 10 м |
|  | более 13 градусов: |
| 40-03-001-11 | первые 100 м |
| 40-03-001-12 | добавлять на каждые следующие 10 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 40-03-001-01 | 40-03-001-02 | 40-03-001-03 | 40-03-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,48 | 4,08 | 8,65 | 12,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,37 | 0,73 | 0,88 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,06 | 0,17 | 0,33 | 0,4 |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч | 0,06 |  |  |  |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч |  | 0,17 | 0,33 | 0,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 40-03-001-05 | 40-03-001-06 | 40-03-001-07 | 40-03-001-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,4 | 0,96 | 10,6 | 1,14 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030707 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 137,34 (14) кН (т) | маш.-ч | 1,45 |  | 1,69 |  |
| 132605 | Платформы узкой колеи | маш.-ч | 1,45 |  | 1,69 |  |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 40-03-001-09 | 40-03-001-10 | 40-03-001-11 | 40-03-001-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 17,4 | 2,05 | 23 | 0,97 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3,2 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,09 | 0,12 | 2,44 | 0,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030604 | Лебедки проходческие, тяговым усилием: 245,25 (25) кН (т) | маш.-ч | 2,09 | 0,12 | 2,44 | 0,46 |

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть

ОТДЕЛ 01. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ

Таблица ГЭСНм 40-01-001 Горизонтальное перемещение

Таблица ГЭСНм 40-01-002 Вертикальное перемещение (подъем)

ОТДЕЛ 02. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ)

Таблица ГЭСНм 40-02-001 Перемещение в метрополитенах и тоннелях

ОТДЕЛ 03. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН)

Таблица ГЭСНм 40-03-001	Перемещение в угольных и сланцевых шахтах